	Producent Urządzeń Ciepłowniczych
[image: image1.emf]

[image: image2.wmf]
	53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241
(teren Hutmenu) 

tel./fax(071) 361 44 48, 

kom. 693 500 707 




[image: image2.wmf]

Separatory powietrza typu ASEP


Przeznaczenie:

Separatory powietrza przeznaczone są do usuwania powietrza z instalacji. Usuwają powietrze będące w wodzie w postaci pęcherzy i mikropęcherzy. Instaluje się je w tych miejscach instalacji gdzie zachodzi wytrącanie się rozpuszczonego wcześniej w wodzie powietrza. Zachodzi to np. za kotłem lub wymiennikiem ciepła. Odpowietrzona w separatorze woda może płynąc dalej, absorbować powietrze z innych miejsc instalacji. W instalacjach z separatorem powietrza odpowietrzanie zachodzi ciągle. Zastosowanie separatora ASEP powoduje obniżenie korozji instalacji, zmniejszenie zużycia pomp spowodowanego kawitacją, obniżenie  szumów przepływowych. Separatory ASEP pracują w zakresie temperatur 1-100°C. Maksymalne ciśnienie pracy wynosi 0,6 MPa. 

	Budowa:

Zbiornik wykonany jest ze stali niskowęglowej. Maluje się go zewnętrznie. Na płaszczu posiada dwa króćce: wlotowy i wylotowy. Króćce standardowo wykonane są jako kołnierzowe mogą być również w wersji do wspawania. Wewnątrz zbiornika znajduje się wypełnienie absorbujące powietrze. W dennicy dolnej znajduje się króciec spustowy, w górnej odpowietrzający. Można w niego wkręcić odpowietrznik automatyczny lub wykonać instalację odpowietrzającą.


	[image: image3.jpg]





	
	Masa

[kg]
	Pojemność

[dm3]
	Wymiary [mm]

	
	
	
	DN
	D
	L
	H1
	H
	G

	ASEP 25
	3 - 3,8
	1,1
	25
	108
	265
	105
	210
	1”



	ASEP 32
	3,4 - 4,4
	1,1
	32
	108
	265
	105
	210
	

	ASEP 40
	8,5 - 11,5
	5,1
	40
	159
	295
	130
	360
	

	ASEP 50
	9 - 12,5
	5,2
	50
	159
	295
	130
	360
	

	ASEP 65
	10 - 14,5
	5,5
	65
	159
	295
	130
	360
	

	ASEP 80
	27 – 35
	23,7
	80
	254
	405
	260
	580
	1 ¼”



	ASEP 100
	28 – 37
	24,1
	100
	254
	405
	260
	580
	

	ASEP 125
	29 – 38
	40,9
	125
	254
	405
	270
	580
	

	ASEP 150
	58 – 73
	61
	150
	324
	464
	270
	635
	

	ASEP 200-500
	
	Wg indywidualnych projektów




















_1105209690.dwg

