	Producent Urządzeń Ciepłowniczych

[image: image2.wmf]
	53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241
(teren Hutmenu) 

tel./fax (071) 361 44 48, kom. 693 500 707 

fax (071) 360 12 36 



Zasobniki wody WL

Zastosowanie:

Zasobniki wody mają zastosowanie w układach wody chłodniczej. Służą do akumulacji zimnej wody.

Dane Techniczne:

Temperatura obliczeniowa:

100°C

Ciśnienie obliczeniowe:

0,6 MPa
[image: image1.wmf]
	Wariant I
	Wariant II
	Wariant III


	Zbiornik
	Pojemność
	Masa
	Wymiary
	Cena netto 

[Pln]*

	
	dm3
	Kg
	D
	L
	Lp
	

	WL 24
	24
	16
	254
	507
	375
	1089

	WL 30
	30
	18
	
	632
	500
	1125

	WL 42
	42
	23
	
	882
	750
	1212

	WL 54
	54
	28
	
	1132
	1000
	1235

	WL 58
	58
	26
	324
	862
	600
	1491

	WL 76
	76
	36
	
	1262
	1000
	1558

	WL 100
	100
	38
	356
	1178
	900
	1616

	WL 125
	125
	43
	457
	970
	600
	2135

	WL 149
	149
	50
	
	1120
	750
	2247

	WL 188
	188
	60
	
	1370
	1000
	2506

	WL 251
	251
	67
	608
	1068
	620
	3164

	WL 301
	301
	78
	
	1248
	800
	3219

	WL 357
	357
	90
	
	1448
	1000
	3281


* Podane wyżej ceny mogą ulec zmianie.

Opis Techniczny:

Zbiornik posiada króćce spustowy i odpowietrzający umiejscowione w osi zbiornika. Mają one wymiar 1 ¼”. Dodatkowo na płaszczu i dennicy znajdują się dwie pary króćców o rozmiarze 1 ¼” do podłączenia z obiegami wody. Rozmiar i rozmieszczenie króćców może być dostosowany do potrzeb inwestora.  Również wymiary zbiornika mogą być dostosowane do potrzeb. Jeśli wymagane są wyższe nogi proszę podać to w zamówieniu np. zamiast wymiaru 70 podać150.








[image: image2.wmf]_1105209690.dwg

